## Лист1
p |  |  |  | 2023ж_____________ № 2 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 2 от __________2023г.
Директор_________________Шомаева Г.К
№ п/п | Фармакологическая группа/ МНН | Торговое наименование | Лекарственная форма, дозировка и объем | Регистрационное удостоверение | Ед.измерения
[6 empty] | цена | Количество в ед.измерения | Сумма на 2023 г. | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | Этанол | Спирт этиловый | раствор для наружного применения 70% 90 мл | РК-ЛС-5№023844 | флакон | 187.08 | 200 | 37416 | август - декабрь 2023г. | КГКП «Областной центр фтизиопульмонологии области Улытау», г. Сатпаев, ул. Улытауская 112
2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения | Шприц объем 10 мл с иглой 21Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. |  |  | штука | 24.96 | 5000 | 124800 | август - декабрь 2023г.
3 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения | Шприц объем 5 мл с иглой 22Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. |  |  | штука | 15.69 | 10000 | 156900 | август - декабрь 2023г.
4 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения | Шприц объем 2 мл с иглой 23Gх1, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. |  |  | штука | 15.71 | 10000 | 157100 | август - декабрь 2023г.
5 | Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2 | Маска-респиратор MAG модификации RВP1, RВP2, RВP3-К противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера. |  |  | штука | 1207.82 | 2000 | 2415640 | август - декабрь 2023г.
6 | Система для вливания инфузионных растворов "Н?рия" стерильная, однократного применения с иглой размером: 21Gх1 1/2" (0.8х38мм) | Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная. |  |  | штука | 88.75 | 6500 | 576875 | август - декабрь 2023г.
7 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет. |  |  | штука | 547.71 | 30 | 16431.3 | август - декабрь 2023г.
8 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая, стерильная «А? бота» 100 гр., 50 гр., 25 гр., 10 гр | 100 гр |  |  |  | 230 | 300 | 69000 | август - декабрь 2023г.
9 | Бинты марлевые медицинские нестерильные, размерами 5 м х 10 см, 7 м х 14 см | 7*14 стерильная |  |  |  | 139 | 100 | 13900 | август - декабрь 2023г.
10 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые МедИС-В-ВИНАР следующих видов: МедИС-В-160/150-1, МедИС-В-180/60-1 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации химические многопараметрические одноразовые МедИС-В-ВИНАР следующих видов: МедИС-В-180/60-1 |  |  | уп | 2893 | 3 | 8679 | август - декабрь 2023г.
11 | Термометры электроконтактные ТПК | от 0 до 200 град | шт. |  |  | 7973.64 | 20 | 159472.8 | август - декабрь 2023г.
12 | ОЦМ FOB экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале | ОЦМ FOB экспресс - тест для качественного определения скрытой крови в кале. Экспресс-анализ кала на скрытую кровь карточного типа и иммунохоматография, основанная на анализе в пробирке для качественного обнаружения скрытой крови в кале, проводимым в лабораториях и кабинетах врачей. Данный тест рекомендуется использовать при повседневных медицинских осмотрах, при первичных осмотрах, диспансером обследования на обнаружение кровотечений и рентгеноскопии при раке ободочной и прямой кишки или гастроинтестинальных кровотечениях любого органа. ОЦМ FOB экспресс - тест содержит коллоидное золото увеличивающий, иммунохроматографический тест для определения гемоглобина в человеческом фекалии, содержащий формы гемоглобина комплекс антиген - антитело с моноклональными анти-гемоглобином Иммунноглобин G коллоидное золото сливается в связанной прокладке. Смесь должна перемещаться в нитроцеллюлозную мембрану в область испытания, где есть другой иммобилизованный моноклональный анти-гемоглобином Иммунноглобин G и затем формирует окрашенную форму со связью типа сэндвич (антигемоглобин G коллоидное золото гемоглобин антигемоглобин Иммунноглобин G). Результаты теста визуально определены без использования какого либо специального инструмента. Встроенный контроль качества - Высокая точность по определению гемоглобина по сравнению с Гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопией* "Чувствительность - 100% "Специфичность - 99% - Результат за 5-10 мин - Набор для одношагового анализа для определения гемоглобина в кале - Использование трубки забора образца: многократная способность взятая образца Каждое устройство включает: cоединение золота: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) - соедение коллоидного золота. 0.25+\-0.05 мг. Линия теста: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) 0.4+\-0.08 мг. Линия контроля: поликлональный анти-мышиный IgG (из козы) 0.6+\-0.12 мг. Нитроцеллюлозные мембраны (25+\-0.5) мм*(4+\0.8)мм. Прокладка для соединений (7+\-1.4)мм*(4+\-0.8)мм Прокладка для образцов (28+\-3.6) мм*(4+\-0.8)мм Каждая трубка включает: Тритон Х-100, 0.8%. Трис-НС1 (100мМ), 2 мл. Азид натрия 0.1%. Температура хранения 2°С~28°С. При комнатной температуре (2-28°С). Хранить в сухом месте. Упаковка содержит: -Тестовое устройство, -Инструкция к применению -трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл) |  |  | комплект | 1495 | 40 | 59800 | август - декабрь 2023г.
13 | Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная для общей рентгенографии СЕА RP М, размеры: 13х18 см, 18х24 см, 24х30 см, 30х40 см, 35х35 см, 35х43 см, 18х43 см, 15х40 см, в упаковке по 100 листов | 18*24; 24*30; 30*40; 35*35 |  |  | шт | 600 | 700 | 420000 | август - декабрь 2023г.
14 | АЛТ-УФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата) | АЛТ-УФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата), 5 х 40 мл + 5 х 10 мл |  | РК-ИМН-5№016965 |  | 12750 | 5 | 63750 | август - декабрь 2023г.
16 | АСТ-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата) | АСТ-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата), 5 х 40 мл + 5 х 10 мл. |  | РК-ИМН-5№016962 |  | 12750 | 5 | 63750 | август - декабрь 2023г.
18 | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод) | Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод), 10 х 50 мл+1 х 2 мл. |  | РК-ИМН-5№016964 |  | 8778 | 5 | 43890 | август - декабрь 2023г.
19 | Кальций-АЗ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения концентрации кальция в биологических жидкостях (метод с арсеназо III) | Кальций-АЗ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения концентрации кальция в биологических жидкостях (метод с арсеназо III), 10 х 50 мл + 1 х 2 мл |  | РК-ИМН-5№017331 |  | 20000 | 2 | 40000 | август - декабрь 2023г.
20 | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе) | Креатинин-ЯФ-ДиАКиТ, Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе), 2 х 50 мл + 2 х 50 мл + 1 х 1 мл. |  | РК-ИМН-5№017294 |  | 4000 | 5 | 20000 | август - декабрь 2023г.
22 | Магний-КС-ДиАКиТ, набор реагентов для определения магния в биологических жидкостях (метод с ксилидиловым синим) | Магний-КС-ДиАКиТ, набор реагентов для определения магния в биологических жидкостях (метод с ксилидиловым синим), 4 х 40 мл + 1 х 1 мл. |  | РК-ИМН-5№017332 |  | 11200 | 4 | 44800 | август - декабрь 2023г.
23 | Мочевина-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях УФ-методом | Мочевина-УФ-ДиАКиТ, набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях УФ-методом, 5 х 40 мл + 5 х 10 мл + 1 х 2 мл. |  | РК-ИМН-5№016961 |  | 13000 | 5 | 65000 | август - декабрь 2023г.
24 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | уп |  |  | 10010 | 2 | 20020 | август - декабрь 2023г.
25 | ЛОТ:Картриджы для бактериологического анализатора GeneXpert | Тест на наличие микобактерии туберкулеза и ее резистентности к рифампицину в образцах мокроты ( 1 х10) | уп |  |  | 18000 | 400 | 7200000 | август - декабрь 2023г.
26 | Глюкоза, кетоновые тела в моче. | Количество полос в тубе 100шт.Сахар и ацетон в моче Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000]мг% (ммоль/л) [мг/дл] Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л.Скорость определения ~ 60 секунд. Срок хранения 2 года | уп |  |  | 4872 | 2 | 9744 | август - декабрь 2023г.
27 | Диагностич. Тест - полосы 10 параметров: Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нитриты, плотность, аскорбиновая кислота, белок и рН, 100шт.\уп | Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, отн. плотности, аскорбиновой кислоты, белка и рН в моче ,№100 .Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0)[250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000]мг% (ммоль/л) Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче: 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л Диапазон определяемых значений плотности мочи: 1,000; 1,005; 1,010; 1,015; 1,020; 1,025; 1,030 Диапазон определяемых концентраций аскорбиновой кислоты в моче: 0,0 10,0 20,0 ≥ 40,0 мг/дл. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0г/л Диапазон определяемых концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц. ср. хр. 2года | уп |  |  | 8250 | 3 | 24750 | август - декабрь 2023г.
28 | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп |  |  | 54900 | 5 | 274500 | август - декабрь 2023г.
29 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | уп |  |  | 52177 | 5 | 260885 | август - декабрь 2023г.
30 | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | уп |  |  | 158100 | 3 | 474300 | август - декабрь 2023г.
31 | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | рол |  |  | 600 | 5 | 3000 | август - декабрь 2023г.
32 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА 250мл | наб |  |  | 21795 | 5 | 108975 | август - декабрь 2023г.
33 | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (DIRECT) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб |  |  | 12300 | 5 | 61500 | август - декабрь 2023г.
34 | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | BILIRUBIN (TOTAL) 5х50 мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб |  |  | 12300 | 5 | 61500 | август - декабрь 2023г.
35 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | ХОЛЕСТЕРИН 10х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб |  |  | 30420 | 2 | 60840 | август - декабрь 2023г.
36 | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | BOTTLE OF CONCENTRATE LIQUID SYSTEM (1L)Системный раствор 1л | фл. |  |  | 22974 | 2 | 45948 | август - декабрь 2023г.
37 | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л | фл. |  |  | 5000 | 2 | 10000 | август - декабрь 2023г.
38 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | шт |  |  | 34650 | 1 | 34650 | август - декабрь 2023г.
39 | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | уп. |  |  | 36645 | 1 | 36645 | август - декабрь 2023г.
40 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10 шт. А-25 | уп. |  |  | 47400 | 3 | 142200 | август - декабрь 2023г.
41 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное 100 мл | фл |  |  | 2200 | 6 | 13200 | август - декабрь 2023г.
42 | Азур - Эозин по Романовскому | р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | компл |  |  | 5800 | 1 | 5800 | август - декабрь 2023г.
43 | Набор для окраски мазков Циль Нильсену | готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт. |  |  | 4590 | 10 | 45900 | август - декабрь 2023г.
44 | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | Набор для контроля предстерилизационной очиски изделий на наличие крови, моющий средств в комплекте | комплект |  |  | 1720 | 4 | 6880 | август - декабрь 2023г.
45 | Соляная кислота конц х.ч. Нужна лицензия !!! | Соляная кислота конц х.ч. Нужна лицензия !!! | кг |  |  | 5800 | 2 | 11600 | август - декабрь 2023г.
46 | Ксилол | Ксилол | кг |  |  | 7000 | 3 | 21000 | август - декабрь 2023г.
47 | Урометр | Урометр | шт. |  |  | 3000 | 1 | 3000 | август - декабрь 2023г.
48 | Груша резиновая | с пластмасовым наконечником №1(для забора крови) | шт. |  |  | 400 | 2 | 800 | август - декабрь 2023г.
49 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | шт. |  |  | 520 | 2 | 1040 | август - декабрь 2023г.
50 | Карандаш по стеклу и фарфору | черный, синий, красный, белый | шт. |  |  | 90 | 2 | 180 | август - декабрь 2023г.
51 | Контейнер вакуумный для мочи, стерильный | 100мл | шт |  |  | 85 | 3 | 255 | август - декабрь 2023г.
52 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | уп. |  |  | 600 | 5 | 3000 | август - декабрь 2023г.
53 | Стекло предметное со шлифованными | со шлифованными краями, с полосой для записи | шт. |  |  | 20 | 500 | 10000 | август - декабрь 2023г.
54 | Фильтровая бумага, 20х20 | Фильтровая бумага, 20х20 | кг |  |  | 6500 | 1 | 6500 | август - декабрь 2023г.
55 | Наконечники 0,5-10 мкл | в штативе 96 шт\уп | уп. |  |  | 4580 | 1 | 4580 | август - декабрь 2023г.
56 | Цоликлон Анти-А , 10мл | Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл | уп |  |  | 1200 | 1 | 1200 | август - декабрь 2023г.
57 | Цоликлон Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В 10мл/10фл | уп |  |  | 1200 | 1 | 1200 | август - декабрь 2023г.
58 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл | уп |  |  | 2584 | 1 | 2584 | август - декабрь 2023г.
59 | Проявитель Х-ОМАТ на 20 л | Проявитель Х-ОМАТ на 20 л | кан |  |  | 13000 | 7 | 91000 | август - декабрь 2023г.
60 | Фиксаж RP X-OMAT 20 л | Фиксаж RP X-OMAT 20 л | кан |  |  | 13000 | 7 | 91000 | август - декабрь 2023г.
| ИТОГО | [6 empty] | 13707380.1